# Методические рекомендации по организации проведения проверок комплексной безопасности организаций, подведомственных Минобрнауки России, осуществляющих образовательную деятельность, к началу учебного года

# МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И КАДРОВ

ПИСЬМО

от 11 июля 2017 г. N 12-665

О ПОДГОТОВКЕ К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ

Департамент государственной службы и кадров Минобрнауки России направляет методические рекомендации по организации проведения проверок состояния комплексной безопасности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, к началу учебного года.

Прошу руководствоваться данными методическими рекомендациями в ходе подготовки и проведении проверок.

Сведения представлять в Департамент государственной службы, кадров и управления делами Минобрнауки России с использованием информационно-аналитической системы "Мониторинг" Министерства образования и науки Российской Федерации по прилагаемой форме.

Контактный телефон: +7 (495) 989-84-47 (многоканальный); эл. почта: ias@mirea.ru.

Директор департамента

М.В.БАКУТИН

# МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК ВОПРОСОВ КОМПЛЕКСНОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНОБРНАУКИ

РОССИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,

К НАЧАЛУ УЧЕБНОГО ГОДА

1. Подготовка организаций, подведомственных Минобрнауки России, осуществляющих образовательную деятельность (далее - организации), к началу учебного года проводится сразу после завершения учебного процесса в текущем учебном году и завершается не позднее 20 августа с учетом вопросов в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее - чрезвычайные ситуации), требований пожарной безопасности, состояния защищенности организации от угроз криминального характера и террористических угроз (далее - вопросы комплексной безопасности), а также иных мероприятий, непосредственно связанных с подготовкой к началу учебного года.

2. В ходе подготовки организации к началу учебного года руководители организаций:

назначают должностное лицо, ответственное за своевременное представление сведений по подготовке к началу учебного года. Сведения о назначении должностного лица представляются к 20 июля текущего года по форме в соответствии с приложением N 1;

осуществляют мероприятия по разработке, утверждению и, при необходимости, согласованию с территориальными подразделениями МЧС России, МВД России (Росгвардии), ФСБ России, Роспотребнадзора приказов и планов своевременной и качественной подготовки организаций к началу учебного года;

организуют и обеспечивают оценку состояния комплексной безопасности организаций к началу учебного года;

докладывают о результатах проверок в Минобрнауки России.

3. Проверка состояния комплексной безопасности организаций, их филиалов к началу учебного года осуществляется ежегодно до 20 августа комиссиями, в состав которых могут быть включены (по согласованию) представители МЧС России, МВД России (Росгвардии), ФСБ России, Роспотребнадзора и Ростехнадзора (далее - комиссия).

3.1. К проверке состояния комплексной безопасности организаций к началу учебного года могут привлекаться представители:

коммунальных служб по направлениям энергоснабжение, теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение;

профессиональных союзов и их объединений;

комиссий по делам несовершеннолетних;

уполномоченных органов государственной власти, осуществляющих функции в области охраны здоровья граждан;

государственной инспекции труда.

КонсультантПлюс: примечание. Приложение N 2 не приводится.

3.2. Комиссии формируются руководителями организаций. Персональный состав комиссий утверждается соответствующими приказами организаций, в том числе и для ее филиалов. Сведения представляются к 1 августа текущего года по форме в соответствии с приложением N 2.

3.3. Задачами комиссии являются:

организация проверки состояния комплексной безопасности организации и ее филиалов к началу учебного года;

определение порядка, форм и сроков предоставления сведений о результатах работы комиссии;

организация контроля устранения недостатков, выявленных в ходе проверки;

сбор, анализ и обобщение результатов проверки организации;

КонсультантПлюс: примечание. Приложение N 3 не приводится.

представление к 20 августа итогового доклада о состоянии комплексной безопасности организации к началу учебного года по формам в соответствии с приложением N 3. Представление итогового доклада осуществляется только после его подписания всеми членами комиссии.

4. Работа комиссий по оценке состояния комплексной безопасности организаций к началу учебного года проводится в соответствии с планом мероприятий организации по подготовке к началу учебного года (далее - план) и включает в себя анализ результатов проверки и устранения нарушений, выявленных в ходе оценки состояния комплексной безопасности организации в предшествующем учебном году и проверку выполнения мероприятий плана текущего года.

Нарушения, выявленные комиссией в ходе проверки, устраняются в установленные комиссией сроки.

5. Результаты проверки состояния комплексной безопасности организации к началу учебного года оформляются актом проверки состояния комплексной безопасности организации (далее - акт проверки) по форме в соответствии с приложением N 4.

Акт проверки оформляется в 1 экземпляре, утверждается руководителем организации, регистрируется и хранится в проверяемой организации.

Все сведения представляются в Департамент государственной службы и кадров Минобрнауки России посредством информационно-аналитической системы "Мониторинг" Министерства образования и науки Российской Федерации (иасмон.рф).

## Контактная информация

По техническим вопросам:

8 (495) 989-84-47 (многоканальный) ИАС "Мониторинг".

По методическим вопросам:

8 (495) 629-23-90 Пузаков Сергей Владимирович;

8 (495) 629-40-68 Антонов Василий Павлович.

## Приложение N 1

к Методическим рекомендациям

по организации проведения

проверок вопросов комплексной

безопасности организаций,

подведомственных Минобрнауки

России, осуществляющих

образовательную деятельность,

к началу учебного года

Контактная информация

___________________________________________________________________

(наименование подведомственной организации)

| N п/п | Должность | Фамилия, Имя, Отчество <*> | Телефоны | Адрес эл.почты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | рабочий | сотовый |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

--------------------------------

Примечание:   <*>  Должностное  лицо,  ответственное  за  своевременное

представление сведений.

Председатель комиссии:   _____________

(подпись)             (фамилия и инициалы)

## Приложение N 4

к Методическим рекомендациям

по организации проведения

проверок вопросов комплексной

безопасности организаций,

подведомственных Минобрнауки

России, осуществляющих

образовательную деятельность,

к началу учебного года

Рекомендуемый образец

АКТ

проверки состояния комплексной безопасности организации,

осуществляющей образовательную деятельность,

к новому 20   - 20   году

составлен "__" __________ 20__ года

___________________________________________________________________________

(полное наименование организации)

___________________________________________________________________________

(юридический адрес, физический адрес организации)

___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, N телефона)

В соответствии с приказом _________________________________________________

(наименование должности и ФИО руководителя

организации, издавшего приказ)

от "__" __________ 20__ г. N ___ в период с "__" по "__" __________ 20__ г.

комиссией в составе:

Председатель комиссии:

___________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество)

Секретарь комиссии:

___________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:

___________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество)

___________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество)

___________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество)

проведена проверка состояния комплексной безопасности _____________________

____________________________________________________ (далее - организация).

(полное наименование организации)

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Паспорт безопасности организации от "30" сентября 2016 г. оформлен.

2. Декларация пожарной безопасности организации от "__" _______ 20__ г.

оформлена.

3. План подготовки организации к новому учебному году имеется.

4.   Мероприятия   по   обеспечению   охраны   и   антитеррористической

защищенности организации _________________________________________________:

(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется

___________________________________________________________________________

(указать способ охраны - сторожа, вневедомственная охрана,

частная охранная организация)

в составе ____ сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в

составе ____ человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

__________________________________________________________________________;

(наименование услуг, наименование организации, N и дата лицензии

на оказание услуг, N и дата договора)

__________________________________________________________________________;

(наименование услуг, наименование организации, N и дата лицензии

на оказание услуг, N и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации ________________;

(оборудованы,

не оборудованы)

в)  системами   видеонаблюдения   и   охранного   телевидения   объекты

_____________________________;

(оборудованы, не оборудованы)

г)   прямая   связь   с   органами   МВД  (Росгвардии)  организована  с

использованием ___________________________________________________________;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова,

телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением _______________________________ и

(оборудована, не оборудована)

____________________________________

(обеспечивает, не обеспечивает)

несанкционированный доступ;

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба ___________________________.

(организована,

не организована)

Основные недостатки: __________________________________________________

__________________________________________________________________________.

5. Обеспечение пожарной безопасности организации ______________________

(соответствует,

не соответствует)

нормативным требованиям:

а)  Органами  Государственного  пожарного  надзора  в 20__ году приемка

состояние пожарной безопасности _____________________________, ____________

(проводилась, не проводилась)    (Номер и

_________________________________________________________

дата акта, наименование организации, проводившей приемку)

Основные результаты приемка _____________________________ и предписания

__________________________________________________________________________;

б) требования пожарной безопасности __________________________________;

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации ________________.

(оборудованы,

не оборудованы)

В организации установлена ____________________________________________,

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая ___________________________________________________________.

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи

команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится в __________________________ состоянии;

(исправном, неисправном)

г)  здания   и   объекты  организации  системами  противодымной  защиты

_____________________________;

(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре _______________________________

(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации _________________________

(обеспечивает,

не обеспечивает)

защиту  людей  и  имущества  от воздействия от воздействия опасных факторов

пожара.

Состояние эвакуационных путей и выходов _______________________________

(обеспечивает, не обеспечивает)

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.

Поэтажные планы эвакуации _____________________________.

(разработаны, не разработаны)

Ответственные за противопожарное состояние помещений _________________;

(назначены,

не назначены)

ж) приемки  состояния  изоляции  электросети  и заземления оборудования

_____________________________. Вывод на основании акта N __ от "__" _______

(проводилась, не проводилась)

20__ года, выданного __________________________ - ________________________;

(наименование организации,      (соответствует (не

проводившей приемку)       соответствует) нормам)

з)  проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также

ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре ________________________.

(организовано,

не организовано)

II. Заключение комиссии

___________________________________________________________________________

(полное наименование организации)

к новому 20__ - 20__ учебному году _______________________________________.

(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии

по результатам приемки

1.   В   ходе   проведения  приемки  выявлены  нарушения,  влияющие  на

безопасность организации учебного процесса: _______________________________

__________________________________________________________________________.

2.  В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки вопросов

комплексной безопасности организации, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до "__" _______ 20__ г.

разработать детальный план устранения  выявленных  недостатков и обеспечить

его реализацию в период с "__" __________ по "__"__________ 20__ г.;

комиссии в срок до "__" ___________ 20__ г. провести повторную проверку

по выявленным нарушениям.

Председатель комиссии: _______________ ________________________________

(роспись)          (инициалы, фамилия)

Секретарь комиссии:    _______________ ________________________________

(роспись)          (инициалы, фамилия)

Члены комиссии:        _______________ ________________________________

(роспись)          (инициалы, фамилия)

_______________ ________________________________

(роспись)          (инициалы, фамилия)

Примечание: Представленная форма акта предусматривает только приемку основных вопросов. Содержание вопросов приемки может уточняться с учетом местных условий и характера деятельности образовательной организации.

Документация организационно-распорядительного характера по вопросам пожарной безопасности в соответствии с Постановлением правительства N 390 от 25 апреля 2012 года "О противопожарном режиме" (приказы, инструкции, акты, протоколы).

## Приложение N 5

к Методическим рекомендациям

по организации проведения

проверок вопросов комплексной

безопасности организаций,

подведомственных Минобрнауки

России, осуществляющих

образовательную деятельность,

к началу учебного года

КРИТЕРИИ

ОЦЕНКИ ГОТОВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ

### I. Антитеррористическая защищенность организации

и общественная безопасность

1. Наличие и вид охраны организации.

2. Количество работников, обеспечивающих охрану.

3. Оборудование организации системой охранной сигнализации.

4. Оборудование организации системой видеонаблюдения и охранного телевидения.

5. Наличие (необходимость) в организации систем контроля и управления доступом.

6. Наличие прямой связи с территориальным органом МВД России (Росгвардии) на муниципальном уровне, способ ее организации (кнопка экстренного вызова, телефон АТС, иное).

7. Наличие периметрального ограждения территории организации, имеющиеся повреждения.

8. Наличие и состояние наружного электрического освещения территории организации.

9. Возможность экстренной эвакуации учащихся в случае возникновения чрезвычайных ситуаций (отсутствие захламленности запасных выходов, глухих решеток в оконных проемах).

10. Наличие обновленных указательных знаков дорожного движения при подъезде к организации.

11. Установление в рамках проверки факта проведения в организации ремонтных работ, сведений об организации и рабочих (включая паспортные данные), их осуществляющих, результатах проверок мест складирования строительных материалов, предполагаемой дате завершения ремонта с отражением этих сведений в акте проверки.

### II. Пожарная безопасность

Оценка пожарной безопасности организации осуществляется по противопожарному состоянию объектов защиты этой организации по следующим критериям:

1. Наличие и исправность АПС.

2. Наличие и исправность СОУЭ.

3. Состояние путей эвакуации.

4. Обеспеченность нормативным количеством первичных средств пожаротушения.

5. Наличие и исправность противопожарного водоснабжения.

6. Соблюдение в организации противопожарного режима.

7. Наличие и актуальность документации организационно-распорядительного характера по вопросам пожарной безопасности.

8. Подготовка персонала организации в соответствии с НПБ "Обучение мерам пожарной безопасности работников организации".

9. Оборудование объектов защиты, оборудованных выводом сигнала о срабатывании АПС в подразделение пожарной охраны (без участия персонала).

Образовательная организация считается готовой к новому учебному году при выполнении установленных Федеральным законом от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме" требований пожарной безопасности.

### III. Иные мероприятия

1. Наличие (отсутствие) предписаний о нарушении обязательных требований, выданных надзорными органами в сфере образования.

2. Наличие и актуальность Плана гражданской обороны и Плана действий (инструкции) на случай возникновения чрезвычайных ситуаций, содержащий раздел по вопросам эвакуации.

3. Наличие и состояние средств индивидуальной защиты органов дыхания и медицинских средства индивидуальной защиты для организаций, расположенных в зонах химического и радиоактивного заражения (загрязнения)

4. Наличие свидетельств (удостоверений) о прохождении курсового обучения (подготовки) по вопросам гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

5. Состояние систем электроснабжения, отопления, канализации и водоснабжения.

6. Выполнение мероприятий по обеспечению санитарного состояния и содержания помещений установленным требованиям.

7. Проведение текущего и капитального ремонтов.