МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗИМАРЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА

КАЛМАНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Региональный конкурс учебно-исследовательских работ «На пути к науке»

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ИОНОВ ЖЕЛЕЗА (Fe3+)

В ЯБЛОЧНОМ СОКЕ (ОСВЕТЛЕННОМ)

|  | Авторы: Тараканова Евгения, учащаяся 11 класса МБОУ Зимаревская СОШ; Шутова Карина, учащаяся 11 класса МБОУ Зимаревская СОШ |
| --- | --- |
|  | Руководитель работы: Кандаурова Анна Михайловна, учитель химии МБОУ Зимаревская СОШ, педагог дополнительного образования «Точка роста» |

- Зимари 2023

- Содержание

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………………………….3

1 ЖЕЛЕЗО В ОРГАНИЗМЕ ЧЕЛОВЕКА………………………………………………………...6

  - Значение железа для организма человека………………………………………………..6

  - Суточная потребность и норма в железе для человека………………………………….7

  - Влияние недостатка железа на человека………………………………………………….8

- ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ИОНОВ ЖЕЛЕЗА (Fe3+) В ЯБЛОЧНОМ СОКЕ (ОСВЕТЛЕННОМ) ………………………………………………………………………...........9

2.1 Рабочие растворы, реактивы и материалы…………………………………………...9

2.2 Приготовление растворов…………………………………………………………….10

2.3 Построение калибровочного графика……………………………………………….10

2.4 Определение концентрации железа в исследуемых образцах яблочного сока…..11

2.5 Обработка результатов……………………………………………………………….12

ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………………………...13

ВЫВОДЫ……………………………………………………………………………………….15

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ…………………………………………16

ПРИЛОЖЕНИЕ А………………………

Введение

Железо в нашей жизни имеет "огромную" роль. Оно стало известно человеку ещё много тысяч лет назад, может существовать как металл, так и как микроэлемент. Железо очень важный и ценный металл как для промышленности, так и для жизнедеятельности живых организмов.

Железо является незаменимым биометаллом, играющим важную роль в функционировании клеток многих систем организма. Биологическое значение железа определяется его способностью обратимо окисляться и восстанавливаться. Это свойство обеспечивает участие железа в процессах тканевого дыхания.

В живых организмах железо является важным микроэлементом, катализирующим процессы обмена кислородом (дыхания). В организме взрослого человека содержится около 3,5 грамма железа (около 0,02 %), из которых 78 % являются главным действующим элементом гемоглобина крови, остальное входит в состав ферментов других клеток, катализируя процессы дыхания в клетках. Недостаток железа проявляется как болезнь организма (хлороз у растений и анемия у животных и человека). У детей задерживается рост и умственное развитие, взрослые ощущают постоянную усталость, начинаются проблемы с кожей и слизистыми, уязвимыми становятся полость рта, желудочно-кишечный тракт и дыхательных пути, что может быть одной из причин дерматитов, экзем, ринитов, гастритов и т.п [1].

Актуальность. Железодефицитная анемия (ЖДА) является общенациональной проблемой систем здравоохранения различных стран. Несмотря на возросший интерес врачей к этой проблеме и большой арсенал лекарственных средств для лечения, число больных железодефицитной анемией неуклонно растет. Все мы должны беречь своё здоровье. Знание содержания количества железа в разных продуктах питания необходимо для отслеживания уровня гемоглобина в крови. Нормальное содержание гемоглобина позволяет качественно усваивать кислород, который необходим для функционирования организма. Поэтому необходимо знать продукты, в которых содержится микроэлемент железо, чтобы постоянно включать его в рацион питания. А также необходимо учитывать правильный набор других микроэлементов, ведь совместное употребление некоторых микроэлементов может приводить к их не усвоению.

Цель работы: определить содержание ионов железа (Fe3+) в разных марках яблочного сока (осветленного), который продаётся на территории с. Зимари.

Задачи исследования:

1. Изучить современное состояние проблемы и подготовить обзор литературы по изучаемой теме.

2. Рассмотреть возможность применения известного метода определения ионов железа (Fe3+) для анализа яблочного сока (осветленного).

3. Определить содержание ионов железа (Fe3+) в яблочном соке (осветленном), который продаётся на территории с. Зимари.

4. На основании полученных данных провести обсуждение результатов.

Объект исследования: марки яблочного сока (осветленного).

Предмет исследования: содержание ионов железа (Fe3+) в разных марках яблочного сока (осветленного).

Гипотеза исследования: присутствие ионов железа (III) в яблочном соке (осветленном), можно определить с помощью датчика оптической плотности цифровой лаборатории «ZARNITZA» .

Методы исследования: анализ учебного материала по данной теме, обобщение и систематизация теоретического материала, химический эксперимент.

Научная новизна. В данной работе предпринята попытка адаптации известного метода определения ионов железа (Fe3+) в природных водах для анализа яблочного сока. Выбор методики обусловлен следующими причинами: доступность используемых реактивов, наличие имеющейся аппаратуры.

Практическая значимость: полученные результаты исследований могут быть использованы жителями с. Зимари для приобретения марок яблочного сока (осветленного).

1 Железо в организме человека

1.1 Значение железа для организма человека

Железо — микроэлемент, главная роль которого — обеспечение организма кислородом, участие в окислительно-восстановительных реакциях.

Теоретическое изучение вопроса показывает, что,  несмотря на малое содержание железа в организме человека (2-5 г), по своей значимости оно является уникальным микроэлементом. Входя в состав крови, железо участвует в переносе кислорода от легких ко всем тканям, органам и системам нашего организма. А без кислорода человек не может прожить и нескольких минут. Это связано с тем, что жизнедеятельность всех живых клеток невозможна без постоянного получения энергии, выработку которой обеспечивают протекающие в них сложные биохимические реакции, идущие с участием кислорода. Непосредственную доставку кислорода к каждой клетке осуществляет входящее в состав крови специальное белковое соединение гемоглобин [2].

Впервые он был обнаружен в 1839 году немецким исследователем Р. Хюнефельдом в составе красных кровяных телец - эритроцитов. Гемоглобин состоит из двух частей: крупной белковой молекулы - глобина и встроенной в нее небелковой структуры - гема, в сердцевине которого и находится ион железа. Это железо легко вступает в связь с кислородом и именно соединение кислорода с железом окрашивает кровь в красный цвет. Кислород - это окислитель. Ион железа молекулу кислорода переносит к месту окисления.  Атом железа гема способен присоединять и отдавать молекулу кислорода. При этом валентность железа не меняется, т. е. он остается двухвалентным. За это свойство английский физиолог, один из основателей науки о дыхании Дж. Баркрофт, назвал гемоглобин "самым удивительным веществом в мире". Кроме того, гемоглобин выполняет и другую очень важную функцию - выведение с места окисления углекислого газа. И если кислород вводится в клетку гемом, то углекислоту оттуда "выносит" глобин [3].

1.2 Суточная потребность и норма в железе для человека

Рекомендуемая суточная норма для человека в железе следующая: дети — от 4 до 18 мг, взрослые мужчины — 10 мг, взрослые женщины — 18 мг, беременные женщины во второй половине беременности — 33 мг. У женщин норма несколько выше, чем у мужчин. Как правило, железа, поступающего с пищей, вполне достаточно, но в некоторых специальных случаях (анемия, а также при донорстве крови) необходимо применять железосодержащие препараты и пищевые добавки (гематоген, ферроплекс). Суточная потребность в железе мала и ее легко удовлетворить продуктами питания, содержащими железо. Ежедневная потребность взрослого человека в железе составляет около 1–2 мг, ребенка от 0,5 до 1,2 мг в сутки. Полноценное питание при отсутствии заболеваний способно восполнять естественные потери железа, причем важно не количество железа в продукте, а его доступность для всасывания в кишечнике. Однако у ребенка, которого кормят грудью, нередко возникает дефицит железа. В организме легко восстанавливается равновесие между поступлением и выведением железа, и временный дефицит его легко восполняется за счет имеющихся запасов [4]. Потребность в железе значительно возрастает при анемии, вызванной, например, такими паразитарными инвазиями, как малярия и анкилостомоз, которые очень широко распространены в тропических странах.

В организме взрослого человека содержится около 3-5 г железа; почти две трети этого количества входит в состав гемоглобина. Считается, что оптимальная интенсивность поступления железа составляет 10-20 мг/сутки. Дефицит железа может развиться, если поступление этого элемента в организм будет менее 1 мг/сутки. Порог токсичности железа для человека составляет 200 мг/сутки.

1.3 Влияние недостатка железа на человека

Дефицит жeлеза проявляется анемией, головокружением и головными болями, слабостью, повышенной утомляемостью, снижением памяти и концентрации внимания, ломкостью ногтей, склонностью к простудным заболеваниям. Анемия - это уменьшение в крови количества гемоглобина и красных кровяных телец-эритроцитов. Чаще всего диагностируется железодефицитная анемия — состояние, при котором в организме не хватает одного из основных компонентов гемоглобина, уникального микроэлемента -железа (Fe). Причиной дефицита является несбалансированное питание, кровопотери, гормональные нарушения, хронический гастрит с пониженной кислотообразующей функцией, дисбактериоз [5].

2 определение содержания ионов железа (Fe3+) в яблочном соке (осветленном)

Все известные методы количественного анализа определения железа основаны на качественных реакциях, на образовании окрашенных растворов при взаимодействии ионов железа с различными реагентами.

В своей работе для определения содержания железа мы применяли фотоколориметрический метод. Фотометрический анализ позволяет определять концентрацию вещества в окрашенном растворе поглощению им светового пучка определенной части спектра из видимой, ультрафиолетовой или инфракрасной области. Колориметрия и фотоколориметрия основаны на измерении количества поглощенного света цветным раствором (истинным, коллоидным). Источником света служит белый свет, спектр которого распространяется от красного до ультрафиолетового. Аналитическим сигналом в фотометрии является оптическая плотность или светопропускание.

Аналитический реактив на трехвалентное железо – роданид калия KSCN. При добавлении его к раствору соли жидкость окрашивается в кроваво – красный цвет из-за образования роданида железа:

Fe(NO3)3  +  3KSCN = Fe(SCN)3 + 3KNO3        (1)

Fe3+ + SCN- = Fe(SCN)3

Эта реакция крайне чувствительна и позволяет обнаружить даже следы ионов железа (Fe3+) – предел обнаружения железа 0,02 мг/л.

2.1 Рабочие растворы, реактивы и материалы

1. Нитрат железа (III) 9-водный по ГОСТ 9485-74, «ч.д.а».

2. Азотная кислота, концентрированная, пл. 1,513 г/ см3, марки «х.ч» по ГОСТ 701-89.

3. Калий роданистый по ГОСТ 4139-75, «ч.д.а».

4. Вода дистиллированная по ГОСТ 6709-72.

Приборы

- Аналитические весы, марки «ВЛ-210», ГОСТ 24104-2001.

2.   Датчик оптической плотности 525 нм цифровой лаборатории по химии «ZARNITZA».

3. Ноутбук.

2.2 Приготовление растворов

Для приготовления стандартного раствора можно использовать различные соли железа, мы использовали нитрат железа Fe(NO3)3 ∙ 9H2O (ч.д.а.), для подавления гидролиза при приготовлении раствора добавляли кислоту [6].

а) Основной стандартный раствор

0,7210 г соли Fe(NO3)3 ∙ 9H2О растворяли в мерной колбе вместимостью 1 л, добавляли 10 мл концентрированной HNO3 и доводили до метки дистиллированной водой (1 мл раствора содержит 0,1 мг железа).

б) Рабочий раствор

10 мл основного стандартного раствора Fe(NO3)3 ∙ 9H2О перенесли в мерную колбу на 100 мл и довели до метки дистиллированной водой (1 мл раствора содержит 0,01 мг железа) [7].

2.3 Построение калибровочного графика

В мерные колбы на 100 мл отмеряли пипеткой 1; 2,5; 5; 7,5; 10 мл рабочего стандартного раствора, добавляли по 2 мл концентрированной HNO3 и по 10 мл 20%- ого раствора KSCN. Объёмы колб доводили до метки дистиллированной водой. Таким образом, получили серию стандартных растворов с содержанием железа (мг/л): 0,10; 0,25; 0,50; 0,75; 1,00 (мг/л). Затем перемешивали и измерили оптическую плотность растворов.

По полученным данным построили градуировочный график в координатах «оптическая плотность D – концентрация железа (Fe3+) С (мг/л)». Градуировочный график должен проходить через начало координат [7]. Данные для построения градуировочного графика представлены в Таблице А.1 (Приложение А). Градуировочный график представлен на Рисунке 1. По оси х отложена концентрация ионов железа (Fe3+), а по оси у – оптическая плотность.

Рисунок 1 – Зависимость оптической плотности от концентрации

ионов железа (Fe3+)

2.4 Определение концентрации железа в исследуемых образцах яблочного сока

Отмерили 5 мл исследуемого образца яблочного сока, поместили в мерную колбу на 100 мл, прилили 2 мл концентрированной HNO3, 75 мл дистиллированной воды, перемешали, стояло 10 мин., добавили 10 мл 20%-ого раствора KSCN, довели до метки дистиллированной водой, перемешали.  И измерили оптическую плотность Dx полученного раствора в тех же условиях, как при построении градуировочного графика.

2.5 Обработка результатов

Зная Dx на градуировочном графике находили Сx и вычисляли содержание железа в мг/100г продукта по формуле:

С= 100 * Сx * (Vx/ 1000) / Vал = 2 * Сх                 (1)

где Vx –  объем окрашенного раствора (100 мл); Vал – объем сока, взятый для анализа (5 мл).

За окончательный результат испытания принимают среднее арифметическое результатов трех параллельных определений. Расхождение между повторными определениями при содержании железа до 1,0 мг/л не должно превышать 0,05 мг/л [8].

Результаты анализа представлены в Таблице А.2 (Приложение А).

Заключение

Железо - один из важнейших микроэлементов, необходимых для нормального функционирования организма. Оно участвует в различных биологических процессах, в том числе кроветворении и обмене веществ. Недостаток может привести к серьезным заболеваниям, таким как анемия. Поэтому важно знать, сколько железа нужно организму в день и какие продукты являются его источниками.

В данной работе предпринята попытка адаптации известного метода определения ионов железа (Fe3+) в природных водах для анализа яблочного сока. Выбор методики обусловлен следующими причинами: доступность используемых реактивов, наличие имеющейся аппаратуры.

Определено содержание ионов железа (Fe3+) в яблочном соке (осветленном), который продаётся на территории с. Зимари. В пяти исследуемых образцах содержится железо, но его наличие указано только на упаковке Образца № 4.

Больше всего содержания железа в Образце № 4. У Образца № 3 определить концентрацию ионов железа (Fe3+) не удалось, так как чувствительность реакции 0,02 мг/л, а концентрация ионов железа в соке может быть ниже (можно предположить, что оно всё-таки там содержится). Восполнить  рекомендуемую суточную норму для человека в железе только с помощью яблочного сока нельзя, но компенсировать физиологическую потребность  возможно.

Учитывая, что железо из продуктов растительного происхождения не всегда усваивается организмом также эффективно, как железо из продуктов животного происхождения. Для максимального усвоения рекомендуется сочетать растительные и животные источники железа, а также употреблять продукты, которые способствуют лучшему усвоению этого минерала. Употребляйте пищу, богатую витамином С. Витамин С помогает организму лучше усваивать железо из растительных и животных источников пищи. Включайте в свой рацион фрукты, овощи и ягоды, такие как апельсины, киви, свежие огурцы и клубника.

Избегайте одновременного употребления железосодержащих продуктов с продуктами, содержащими кальций. Кальций может снизить усвоение железа. Поэтому, если вы принимаете железосодержащие препараты или употребляете пищу, богатую железом, избегайте одновременного употребления молочных продуктов, сыра или йогурта.

О совершенно здоровых людях говорят, что у них «железное здоровье». Но избыток железа так же вреден. Длительный избыток железа может иметь серьезные последствия для здоровья.

Симптомами избытка железа в организме являются сонливость и усталость. Как и с другими питательными веществами, избыток железа также будет ощущаться в нашем пищеварительном тракте, могут возникнуть рвота, тошнота и диарея. В конце концов, железо начнет накапливаться во внутренних органах и повреждать их, что приводит к постепенной потере функций.

Полученные результаты исследований могут быть использованы жителями с. Зимари для приобретения марок яблочного сока (осветленного), а также представлены на внеурочных занятиях по химии и родительских конференциях.

.

Вывод

- Изучили современное состояние проблемы: роль в организме микроэлемента железа.

- Предложили применение  известного метода определения ионов железа (Fe3+) для анализа яблочного сока (осветленного).

- Определили количественное содержание ионов железа (Fe3+) в яблочном соке (осветленном), который продаётся на территории с. Зимари.

- В пяти исследуемых образцах находятся ионы железа (Fe3+), содержание которых могут компенсировать физиологическую потребность организма в железе.

Список использованных источников

1. Беликов В.Г. Фармацевтическая химия. В 2 ч. Ч. 1. Общая фармацевтическая химия: Учеб. для фармац. ин-тов. и фак. мед. ин-тов. - М.: Высшая школа, 1993. - 432 с.

2. Фриматл М. Химия в действии. М.: Издательство «Мир», 1991г., том 2, 147-148 с.

3. Морозов А.А. Хроматография в неорганическом анализе. М.: Высш. шк., 2005, 233 с.

4. Методические рекомендации MP 2.3.1.0253-21 "Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для различных групп населения Российской Федерации" (утв. Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 22 июля 2021 г.)

5.   Егоров А.С., Иванченко Н.М., Шацкая К.П.  Химия внутри нас. Ростов-на-Дону, издательство «Феникс», 2004. с.80-82

6. Цобкало Ж.А., Мычко Д.И. Развитие исследовательской деятельности учащихся при проведении обобщающего практикума//Химия в школе.-2003.-№8.-с.65-70

7. Давтян М.Л., Волков В.Н., Лобов Б.И. Определение содержания общего железа  в природных водах // Химия в школе.2007.№8 с. 70-74.

8. Лейтес Е.А., Щербакова Л.В., Чеботарев В.К. Аналитическая химия и качество пищевых продуктов. Учебное пособие. Барнаул. 2007. с. 87.

Приложение А

Данные для построения градуировочного графика

Таблица А.1 - Данные для построения градуировочного графика

| Концентрация железа Fe3+ С (мг/л) | Оптическая плотность, D | Оптическая плотность, D (средняя) |
| --- | --- | --- |
| 0,10 | 0,05; 0,06; 0,04 | 0,05 |
| 0,25 | 0,10; 0,11; 0,11 | 0,11 |
| 0,50 | 0,20; 0,23; 0,19 | 0,21 |
| 0,75 | 0,30; 0,32; 0,33 | 0,32 |
| 1,00 | 0,41; 0,43; 0,42 | 0,43 |

Результаты мониторинга ионов железа (+3) в яблочном соке (осветленном)

Таблица А.2 – Результаты мониторинга ионов железа (Fe3+) в яблочном соке (осветленном) (n=3)

| Объект анализа | Оптическая плотность D | Концентрация железа Fe3+ С (мг/л) | Содержание железа в мг/100 мл | Процент от суточной потребности % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Образец 1 | 0,05 | 0,10 | 0,20 | 10 |
| Образец 2 | 0,05 | 0,10 | 0,20 | 10 |
| Образец 3 | 0 | - | - | 0 |
| Образец 4 | 0,15 | 0,35 | 0,70 | 35 |
| Образец 5 | 0,08 | 0,20 | 0,40 | 20 |
| Образец 6 | 0,13 | 0,30 | 0,60 | 30 |
| Примечания Образец 1 – «Вкусно Сок»; Образец 2 – «Мой»; Образец 3 – «Vesta»; Образец 4 – «Добрый»; Образец 5 – «Сады Придонья»; Образец 6 – «Любимый». |  |  |  |  |

Ежедневная потребность взрослого человека в железе составляет около 1–2 мг, ребенка от 0,5 до 1,2 мг в сутки [4].