СОГЛАСОВАНО

Председатель профкома

___________ /__________________/

протокол № ____ от «__»___ 20__г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель службы ОТ (специалист или инженер по ОТ)

___________ /__________________/

«___»__________20__г.

УТВЕРЖДЕНО

Директор

Наименование учреждения

_________ /_________________/

Приказ № ___ от "__".__.20__г.

Инструкция
по пожарной безопасности в спортивном зале

____________________

1. Общие правила пожарной безопасности в спортивном зале

1.1. Настоящая инструкция по пожарной безопасности разработана на основе типовых инструкций в соответствии с утвержденными «Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации»

1.2. Учителя, учащиеся и обслуживающий персонал, находящиеся в помещении спортивного зала обязаны знать и строго выполнять правила пожарной безопасности и в случае возникновения пожара принимать все зависящие от них меры к эвакуации учащихся, материальных ценностей и тушению пожара.

1.3. Учителя физической культуры, ведущие уроки в спортивном зале, а также учащиеся обязаны знать места расположения огнетушителей, план и способы эвакуации из спортзала и здания в случае пожара, правила поведения в случае возникновения пожара.

1.4. Ответственность за обеспечение пожарной безопасности в спортивном зале несет учитель физкультуры, который назначен приказом директора школы ответственным за пожарную безопасность в спортивном зале.

1.5. Учителя физического воспитания обязаны знать и соблюдать настоящую инструкцию по пожарной безопасности.

1.6. В спортивном зале запрещается:

- загромождать спортивным оборудованием или другими предметами выходы из спортзала.

- проводить ремонт в спортивном зале (покраску, лакирование) пола, стен, спортивного оборудования без согласования с администрацией школы;

- хранить в спортивном зале или в тренерской лаки, краски, легковоспламеняющиеся, горючие жидкости и т.п.

- применять с целью отопления нагревательные приборы, не имеющие сертификата производителя;

- использовать электроплитки, кипятильники, электрочайники;

- использовать в спортивном зале лампы и светильники без плафонов и защитных решеток;

- применять для освещения свечи, керосиновые лампы и фонари;

- производить уборку помещений, очистку оборудования с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;

- оставлять без присмотра включенные в сеть радиоприемники, телевизоры, компьютеры, принтеры и т.п.;

- включать в одну розетку несколько мощных потребителей электроэнергии.

1.7. В спортивном зале школы следует размещать только необходимые для обеспечения учебного процесса спортивное оборудование, спортивные снаряды, которые должны храниться в специально отведенном месте.

1.8. Принадлежности и пособия должны храниться в шкафах тренерской, на стеллажах.

1.9. Хранение в спортивном зале учебно-наглядных пособий и спортивного оборудования, проведение других видов работ, которые не предусмотрены утвержденными перечнями и программами не допускается.

1.10. Расстановка спортивных снарядов и спортивного оборудования не должна препятствовать эвакуации детей из спортзала.

2. Требования пожарной безопасности перед началом работы в спортзале

2.1. Внимательно изучить правила пожарной безопасности в спортивном зале, на рабочем месте, порядок пожаробезопасного поведения с электрооборудованием.

2.2. Проверить исправность отопления, вентиляции, электрооборудования, принять меры к устранению обнаруженных неисправностей, которые могут привести к пожару. Учащиеся обо всех обнаруженных недостатках сообщают учителю физкультуры или администрации школы, самостоятельно недостатки не устраняют.

2.3. Проверить работоспособность освещения спортивного зала.

2.4. Проверить, свободны ли пути эвакуации из спортивного зала, проходы к огнетушителям.

2.5. Подготовить к работе необходимое спортивное оборудование, спортивные снаряды, проверить их исправность.

2.6. Личные вещи, сумки, портфели учащиеся аккуратно укладывают, не допуская загромождения ними проходов в раздевалках.

2.7. В раздевалках спортзала школьникам запрещено содержать и использовать спички, зажигалки, пиротехнические средства, газовые баллончики, легковоспламеняющиеся жидкости и т.п.

2.8. Заведующий спортивным залом должен проверить наличие и исправность средств пожаротушения, а также проинструктировать детей в начале урока о мерах пожарной безопасности в спортзале.

3. Требования пожарной безопасности во время занятий в спортивном зале

3.1. Строго выполнять в спортивном зале правила пожарной безопасности согласно инструкции по пожарной безопасности в спортивном зале, установленный противопожарный режим.

3.2. Запрещается применять спортивные снаряды, оборудование, электрооборудование, не соответствующие требованиям безопасности труда и пожарной безопасности. Не применять оборудование, провода и кабели с открытыми токоведущими частями.

3.3. Не включать демонстрационное оборудование, радиоприемники, телевизоры, магнитофоны, усилители звука в неисправную розетку, во время работы следить, не греется ли электровилка, не нарушена ли целостность электрошнура.

3.4. Не использовать неисправные и не сертифицированные удлинители и фильтры.

3.5. Если в спортивном зале или тренерской используется компьютер, не класть на системный блок и монитор различные предметы, бумагу, вещи.

3.6. Не оставлять без присмотра работающие электронагревательные приборы, не пользоваться приборами с открытой спиралью.

3.7. Все неисправности в электросетях спортзала и электроаппаратуре должны немедленно устраняться.

3.8. Не хранить в тренерской или спортивном зале краски, лаки, другие легковоспламеняющиеся жидкости, не использовать без уведомления администрации школы.

3.9. В спортивном зале во время работы запрещается:

- загромождать выходы из спортивного зала спортивным оборудованием и спортивными снарядами.

- проводить занятий при неисправном электроосвещении (искрение, задымление, чрезмерное нагревание).

- использовать кабели и провода с поврежденной изоляцией;

- оставлять под напряжением электрические провода и кабели с неизолированными концами;

- пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, выключателями;

- завязывать и скручивать провода, а также оттягивать провода и светильники;

- использовать не сертифицированные удлинители (фильтры);

- снимать стеклянные колпаки со светильников;

- проводить работы при неисправной вентиляции.

#### 3.10. Курение, использование спичек, зажигалок, пиротехнических средств в помещении спортивного зала, тренерской, в раздевалках запрещено.

3.11. При необходимости проведения сварочных, лакокрасочных работ - разрешать их выполнение только по приказу директора школы и при отсутствии в помещении людей.

4. Требования пожарной безопасности в аварийных ситуациях

4.1. При обнаружении неисправности в работе электрооборудования, освещения (повышенном его нагревании, искрении, задымлении и т.д.), немедленно отключить источник электропитания, электросеть и сообщить администрации школы.

4.2. При коротком замыкании в электрооборудовании, лампах освещения и их загорании немедленно обесточить электросеть, эвакуировать учащихся из спортивного зала в безопасное место, сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть по телефону 101, директору школы и по возможности приступить к тушению очага возгорания имеющимися средствами.

4.3. Эвакуацию детей проводить в соответствии с планом эвакуации из спортивного зала и из здания школы, однако, не исключая возможность, что пожаром или дымом некоторые пути могут быть отрезаны. В этом случае главное не допустить пересечения людских потоков. По пути эвакуации взрослые не должны ни на минуту оставлять без присмотра детей.

4.4. При передвижении в сильно задымленном помещении спортивного зала следует пригибаться или ползти. В задымленном помещении спортивного зала во избежание потери ориентировки следует перемещаться вдоль стен или вдоль досок пола.

4.5. Если все пути эвакуации охвачены огнем или сильно задымлены, надо организовать спасение людей через раздевалки, при невозможности, через окна по пожарным лестницам. В этом случае двери плотно закрыть, загерметизировать влажной тканью все щели, вентиляционные каналы, чтобы предотвратить приток воздуха из коридора.

4.6. Последним покидает помещение спортзала учитель физкультуры, проводящий эвакуацию, и только после того, как лично убедится в отсутствии в нем кого-либо из людей.

4.7. При получении травмы оказать доврачебную помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации школы, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

4.8. Очень важно при пожаре в спортивном зале школы не давать распространять панику или поднимать ее.

5. Требования пожарной безопасности по окончании работы в спортивном зале

5.1. Отключить электрические устройства от источника питания.

5.2. Привести в порядок спортивный зал, рабочее место в тренерской, убрать спортивное оборудование в шкафы, вынести из помещения мусор.

5.3. По окончании занятий в спортивном зале учитель физкультуры должен тщательно осмотреть помещение, устранить выявленные недостатки или сообщить о них заместителю директора по административно-хозяйственной работе.

5.4. Закрыть окна, выключить свет, закрыть спортивный зал, ключ сдать дежурному.

Ответственный за пожарную безопасность           _____________  /__________________/

С инструкцией ознакомлен (а)

«___»_____20___г.                                                       _____________ /__________________/

Источник: http://ohrana-tryda.com/vneklasnie-meropriyatiya

Подготовлено Е.В. Лопуга,

деканом факультета воспитания и социализации

КАУ ДПО «АИРО имени А,М. Топорова», к.п.н.